Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na „Dostawę fabrycznie nowego przyrządu ustawczo-pomiarowego narzędzi z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania”.

- DOSTAWCA (WYKONAWCA)

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer faksu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |

- DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY (WYKONAWCY)

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Stanowisko/ pełniona funkcja: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

- SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Oczekiwane parametry techniczne/funkcjonalność/minimalne wyposażenie przyrządu ustawczo-pomiarowego narzędzi ( lub równoważne) | Kwantyfikowalna wartość parametru (jeśli dotyczy) | Parametry/ funkcjonalności/ wyposażenie oferowanego przyrządu ustawczo-pomiarowego narzędzi * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wyposażenie przyrządu ustawczo-pomiarowego narzędzi |
| 1 | Urządzenie do ustawiania narzędzi ze sterowaniem CNC | 1 szt. |  |
| 2 | Komputer PC z wyposażeniem pozwalającym w pełni na obsługę oprogramowania sterującego urządzeniem | 1 szt. |  |
| 3 | Oprogramowanie sterujące urządzeniem | 1 szt. |  |
| 4 | Mocowanie (adapter) dla oprawki BT40 | 1 szt. |  |
| 5 | Mocowanie (adapter) dla oprawki BT50 | 1 szt. |  |
| 6 | Drukarka etykiet samoprzylepnych | 1 szt. |  |
| 7 | Stojak na adaptery min. 3 miejsca | 1 szt. |  |
| Parametry techniczne przyrządu ustawczo-pomiarowego narzędzi |  |
| 1 | Minimalny zakres pomiarowy: | - Wysokość oś Z=600 mm - Promień oś X=200 mm - Średnica X(D)=400 mm | * |
| 2 | Dokładność wrzeciona. Bicie promieniowe nie większe niż: Dokładność pozycjonowania nie mniejsza niż: | 0,002mm 0,001mm | * |
| 3 | Automatyczne sterowanie przesuwem/obrotem osi przyrządu: - Sterowania CNC w osiach Z,X,C - Automatyczne ogniskowanie ostrza krawędzi skrawającej - przetwornik pomiarowy w osi wrzeciona | TAK TAK TAK |  |
| 4 | Możliwość automatycznego mocowania narzędzia we wrzecionie | TAK |  |
| 5 | Blokada obrotu wrzeciona co 90° na pulpicie przyrządu | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w liniały | TAK |  |
| 7 | Urządzenie lub jego podstawa powinna zawierać elementy pozycjonujące | TAK |  |
| 8 | Głowica optyczna (kamera) z min. 32 krotnym powiększeniem z możliwością telecentrowania i autokalibracją | TAK |  |
| 9 | Łącze pozwalające na przesył danych do elastycznych systemów obróbki skrawaniem typu FMS | TAK |  |
| Wymagania techniczne dla oprogramowania sterującego |  |
| 1 | Wirtualny Joystick sterujący przesuwem osi z poziomu monitora, automatyczne szukanie narzędzia, pozycja parkingowa | TAK |  |
| 2 | Dynamiczny krzyż pomiarowy, pozwalający na automatyczne rozpoznawanie ostrza mierzonego narzędzia, biblioteka zawierająca co najmniej 220 różnych kształtów ostrza | TAK |  |
| 3 | Funkcje projektora oraz podgląd w świetle odbitym ostrza mierzonego narzędzia | TAK |  |
| 4 | Autokalibracja kamery światła przechodzącego | TAK |  |
| 5 | Automatyczne ogniskowanie, lokalizacja maksymalnego punktu narzędzia | TAK |  |
| 6 | Funkcja wyznaczania maksymalnego zarysu na obwodzie narzędzia | TAK |  |
| 7 | Zintegrowany system pomocy on-line | TAK |  |
| 8 | Zarządzanie adapterami dla min. 900 punktów zerowych, zarządzanie narzędziami dla min. 10000 narzędzi. | TAK |  |
| 9 | Sprawdzanie zgodności z tolerancją dla wymiarów w osi X i Z. | TAK |  |
| 10 | Niezależny w każdej osi pomiar promienia, średnicy, lub wymiar różnicowy. | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie powinno umożliwiać podgląd plików: Power Point, Word, Excel (MS®), Autodesk®, Design Review (CAD 2/3D). | TAK |  |
| 12 | Intuicyjne oprogramowanie do pomiaru narzędzi standardowych bez konieczności wprowadzania parametrów początkowych. | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Możliwość dalszej rozbudowy oprogramowania o funkcję gospodarki narzędziowej (narzędzi skrawających, przyrządów obróbczych, narzędzi pomiarowych). | TAK |  |

*- w polach kolumny nr 4 tabeli z gwiazdką (*) należy wskazać wartości parametrów oferowanego urządzenia, w pozostałych polach tabeli należy wskazać: TAK lub NIE.

- OFEROWANA CENA

Wartość netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Wartość całkowita z podatkiem VAT: ………………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

- OKRES GWARANCJI (w miesiącach)

Oferowany przez naszą firmę okres gwarancji wynosi …….miesięcy.

- CENA (netto) ROCZNEJ OBSŁUGI POGWARANCYJNEJ w PLN

Oferowana przez naszą firmę cena (netto) rocznej obsługi pogwarancyjnej wynosi…..PLN

Oferta jest ważna przez 60 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu ofertowym.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, w tym w projekcie umowy na dostawę i akceptujemy je bez zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

…………………………..						………………………………

data sporządzenia oferty                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy w stosunku do Zamawiającego podmiotem powiązanym z nim osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Dostawcy) zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………..						………………………………

data 			                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy

# Footnotes

W miejscu na podpis i pieczęć należy złożyć czytelny podpis lub uzupełnić podpis pieczątką imienną oraz pieczęcią firmową