Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego systemu odzysku energii cieplnej.

- DOSTAWCA (WYKONAWCA)

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer faksu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |

- DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTACJI DOSTAWCY (WYKONAWCY)

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Stanowisko/ pełniona funkcja: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

- SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Oczekiwane parametry techniczne/funkcjonalność/minimalne wyposażenie systemu odzysku energii cieplnej (lub równoważne*) | Kwantyfiko-walna wartość parametru (jeśli dotyczy) | Parametry/ funkcjonalnoś-ci /wyposażenie oferowanego systemu odzysku energii cieplnej * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wyposażenie systemu odzysku energii cieplnej oraz inne wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia |
| 1 | System ogrzewania i chłodzenia stanowiskowego dla 12 stanowisk pracy (stanowisko 3x1 mb) związanych z oczyszczaniem odlewów żeliwnych. | TAK |  |
| 2 | Stalowy wymiennik ciepła spaliny – woda/glikol o mocy 150-200 kW zamontowany jako by-pass (na odcinku ok. 4mb) na emitorze pieca do obróbki cieplnej | TAK |  |
| 3 | System akumulacji ciepła wody (bufor) i jej dystrybucja w celu ogrzewania stanowiskowego realizowanego poprzez centralę wentylacyjną lub dystrybucję wody gorącej (nagrzewnice) z możliwością zasilania ciepłą wodą z kotłowni gazowej C.O w celu podgrzewania wody niezależnie od energii cieplnej pozyskanej z odzysku ciepła. | TAK |  |
| 4 | System konwersji energii cieplnej na chłód o mocy 60-70 kW (agregat absorpcyjny, chiller itp.) z możliwością wspomagania ciepłą wodą z kotłowni gazowej C.O w okresie letnim w celu produkcji chłodu niezależnie od energii cieplnej pozyskanej z odzysku ciepła. | TAK |  |
| 5 | System rozprowadzenia energii cieplnej (zimą), chłodu (latem) – realizowany poprzez centralę wentylacyjną lub dystrybucję wody lodowej. | TAK |  |
| 6 | System infrastruktury i armatury ciepłowniczo-chłodniczej transportującej gorącą wodę i chłód od źródła do odbiorników. | TAK |  |
| 7 | System aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki wraz z pełną regulacją temperatury grzania i chłodzenia stanowiskowego. Pełne opomiarowanie systemu zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i chłodu. | TAK |  |
| 8 | Doporowadzenie WLZ energii elektrycznej i instalacji wodociągowej do kontenera po stronie Zamawiającego po uzyskaniu danych technicznych od Oferenta. | TAK |  |

* - w polach kolumny nr 4 tabeli z gwiazdką (*) należy wskazać wartości parametrów oferowanego urządzenia, w pozostałych polach tabeli należy wskazać: TAK lub NIE

- OFEROWANA CENA

Cena netto: …………………………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT: ... %

Cena całkowita z podatkiem VAT: ………………………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………………………………………………….

- OKRES GWARANCJI  NA CAŁY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (W MIESIĄCACH) – nie krótszy niż 24 miesiące

Oferowany przez naszą firmę okres gwarancji wynosi ……..…..…….miesięcy.

- BEZPŁATNA OBSŁUGA SERWISOWA NIE KRÓTSZA NIŻ 24 MIESIĄCE

Oferowany przez naszą firmę okres bezpłatnej obsługi serwisowej wynosi ………..….miesięcy.

Oferta jest ważna przez 60 dni od upływu terminu składania ofert określonego w Zapytaniu ofertowym.

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, w tym w projekcie umowy na dostawę i akceptujemy je bez zastrzeżeń. Ponadto oświadczamy, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

…………………………..					     ….……………………………

data sporządzenia oferty                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy w stosunku do Zamawiającego podmiotem powiązanym z nim osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (Dostawcy) zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………..						………………………………

data 			                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy

# Footnotes

W miejscu na podpis i pieczęć należy złożyć czytelny podpis lub uzupełnić podpis pieczątką imienną oraz pieczęcią firmową